## Slide 1: REGELUNGSTECHNIK
IKA Reutte – Labor Tag
19.05.2026

## Slide 2: WAS HABEN WIR VOR?
Temperaturregler für „Teaching Factory“:
  Analyse des Prozesses
  Erstellen eines ersten Block-Diagramms
  Systemidentifikation
  Reglerauslegung
  Implementierung in der SPS
  Validierung auf der echten Hardware

## Slide 3: ERSTES BLOCK-DIAGRAMM
SPS Ausgangs-
klemme
„Störung“
Heizelement & thermisch Masse
Ventilatoren,
etc.
-
in V: 0V - 5V
in °C
SPS Eingangs-
klemme
„Echte Welt“
in der SPS

## Slide 4: ERSTES BLOCK-DIAGRAMM
SPS Ausgangs-
klemme
„Störung“
Heizelement & thermisch Masse
Ventilatoren,
etc.
-
in V: 0V - 5V
in °C
SPS Eingangs-
klemme
„Echte Welt“
in der SPS
Zu identifizierendes System!

## Slide 5: SYSTEMIDENTIFIKATION / MODELLBILDUNG
Systemeingang:
  Spannung U in V
Systemausgang:
  Temperatur T in °C
 müssen eine Sprungantwort aufzeichnen
„Störung“
Heizelement & thermisch Masse
Ventilatoren,
etc.
-
in V: 0V - 5V
in °C
Zu identifizierendes System!
in °C

## Slide 6: SYSTEMIDENTIFIKATION / MODELLBILDUNG
Wollen wir nun gemeinsam in MATLAB/Simulink machen

## Slide 7: REGELN von PT1T-SYSTEMEN T-SUMMEN-REGEL
Generell für Regelstrecken mit Verhalten wie:
Vereinfacht für PT1T-Systeme:

## Slide 8: REGELN von PT1T-SYSTEMEN T-SUMMEN-REGEL
Vereinfacht für PT1T-Systeme:
KP, KI & KD aus Tabelle bestimmen
Regler | Reglerparameter (langsam) | Reglerparameter (schneller)
PI | &  | & 
PID | & &  & | & &  &
Regler | Reglerparameter (langsam) | Reglerparameter (schneller)
PI |  | 
PID |  | 

## Slide 9: RESULTIERENDE SIMULATION

## Slide 10: RESULTIERENDE SIMULATION

## Slide 11
[7]

## Slide 12: QUELLEN
[1] K.-D. Tieste und O. Romberg, Keine Panik vor Regelungstechnik! Vieweg+Teubner Verlag, 2011.
[2] A. Mehrle, Reader for the Course „Control Engineering 1 – Modeling“ MCI, 2021.
[3] H. Glasmachers, https://www.professorglasmachers.de/proportionales-verhalten/
[4] https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0210141.htm
[5] A. Urquizo, PID controller overview, Wikimedia Commons
[6] M. Krüger, Sprunganwort einer Regelstrecke mit Wendetangente zur Bestimmung von Tu und Tg, Wikimedia Commons
[7] B. Douglas, Map of Control Theory, Engineering Media LLC
[8] W. Biezl, PT2-Glied, Wikimedia Commons
[9] R.C. Dorf und R.H. Bishop, Modern Control Systems, Pearson
[10] M. Strohmann, Systemtheorie Online
[11] B. Bate, PID – Einstellregeln, FH Dortmund, 2009